Anlagen zum Lagern (43) fester
wassergefährdender Stoffe

Nachweis der wasserrechtlichen Eignung (46) der Anlage gemäß § 63 WHG

☐	eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung wird beantragt

☐	eine wasserrechtliche Eignungsfeststellung ist nicht erforderlich, weil die Eignung gemäß § 41 AwSV nachgewiesen wird - Begründung:

Hinweis: Für die Ausnahmen von der Eignungsfeststellung nach § 41 Abs. 2 oder Abs. 3 AwSV ist für alle Teile einer Anlage ein Nachweis zu erbringen und durch ein Gutachten eines Sachverständigen nach AwSV zu bestätigen, dass die Anlage insgesamt die Gewässerschutzanforderungen erfüllt.

Die Nachweise gemäß § 63 Abs. 4 WHG liegen für folgende verwendete Anlagenteile vor: (z. B. Beschichtung / Auskleidung, Auffangraum, Fugenabdichtungen)

Für folgende Anlagenteile / Bauprodukte werden Einzelnachweise (z. B. Gutachten) geführt:

Sind Rückhalteeinrichtungen  für Brandereignisse vorhanden / geplant? (§ 20 AwSV)

☐	ja	☐	nein

Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan:

Liegt ein rechnerischer Nachweis für das erforderliche Rückhaltevolumen vor?

☐	ja	☐	nein

Dient die Rückhalteeinrichtung gleichzeitig als Auffangraum für Stoffe?

☐	ja	☐	nein

Verbundleitungen zwischen Auffangraum und Rückhalteeinrichtung vorhanden / geplant?

☐	ja	☐	nein

Wasserschutzgebiets- / Heilquellenschutzgebietszone:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

Überschwemmungsgebiet:

☐	festgesetzt

☐	vorläufig gesichert

☐	nein

Erdbebenzone (51): ☐	ja:      	☐	nein

☐	Rechnerischer Nachweis / Gutachten

Anlagen zum Lagern fester wassergefährdender Stoffe (§ 26 AwSV)

| Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan | gelagerte Stoffe | WGK / allgemein wasser-gefährdend (awg) | Gefährdungsstufe (bei WGK) | Beschaffenheit der Fläche | Lager-volumen oder Masse | Art der Lagerung |  |  | Schutz vor Witterungseinflüssen (47) und versehentlicher Beschädigung (48) | Ausführung der Bodenfläche und ggf. Rückhalte-volumen (49) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Silo | Lose | Verpackung oder Behälter |  |  |
|  |  |  | A, B, C, D |  | [m³ / t] |  |  |  |  | [m³] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |

Anlagen zum Lagern fester Stoffe, denen wassergefährdende Stoffe anhaften (§ 27 AwSV)

| Bezeichnung gemäß Aufstellungsplan | gelagerte Stoffe | WGK / allgemein wasser-gefährdend (awg) | Gefährdungsstufe (bei WGK) | Beschaffenheit der Fläche | Lager-volumen oder Masse | Art der Lagerung |  |  | Schutz vor Witterungseinflüssen (47) und versehentlicher Beschädigung (48) | Ausführung der Bodenfläche (49) und Rückhalte-volumen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Silo | Lose | Verpackung oder Behälter |  |  |
|  |  |  | A, B, C, D |  | [m³ / t] |  |  |  |  | [m³] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  |  |

Mit „wassergefährdenden Stoffen“ sind feste, flüssige und gasförmige Stoffe und Gemische im Sinne des § 2 Abs. 2 AwSV gemeint, nachfolgend nur noch mit Stoffe bezeichnet.

Die Rückhalteeinrichtungen müssen bei Brandereignissen die austretenden wassergefährdenden Stoffe, Lösch-, Berieselungs- und Kühlwasser sowie die entstehenden Verbrennungsprodukte mit wassergefährdenden Eigenschaften zurückhalten. (§ 20 AwSV)